Додаток 5 до Кодексу систем розподілу

ТЕХНІЧНІ УМОВИ НЕСТАНДАРТНОГО ПРИЄДНАННЯ,

до електричних мереж електроустановок

(типова форма)

|  | Додаток ________ до договору про приєднання до електричних мереж від «___» ____________ року № ____________________ |
| --- | --- |
| Дата видачі «___» ____________ 20__ року ____________________________________________________________________________________ (назва об’єкта та повне найменування/прізвище, ім’я, по батькові Замовника) 1. Місце розташування об’єкта Замовника ___________________________________________. Функціональне призначення об’єкта ________________________________________________. Прогнозований рік уведення об’єкта в експлуатацію __________________________________. 2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про розподіл електричної енергії (користування) електричною енергією ________ кВт: |

| I категорія | ______ кВт; |
| --- | --- |
| II категорія | ______ кВт; |
| III категорія | ______ кВт. |

3. Величина максимального розрахункового (прогнозного) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності ________ кВт:

| I категорія | ______ кВт; |
| --- | --- |
| II категорія | ______ кВт; |
| III категорія | ______ кВт. |
| Встановлена потужність електронагрівальних установок: |  |
| електроопалення | ______ кВт; |
| електроплити | ______ кВт; |
| гаряче водопостачання | ______ кВт. |
| Графік уведення потужностей за роками: |
| Рік введення потужності Величина максимального розрахункового (прогнозного) навантаження з урахуванням існуючої дозволе ної (приєднаної) потужності кВт Категорія надійності електропостачання I II III 4. Джерело електропостачання __________________________________________________, (диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції) номер ________________________________________________________________________. (опори, комірки) 5. Точка забезпечення потужності _______________________________________________, (диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції) номер ________________________________________________________________________. (опори або обладнання) 6. Точка приєднання ___________________________________________________________, (диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції) номер ________________________________________________________________________. (опори, комірки) 7. Розрахункове значення струму короткого замикання в точці приєднання електроустановки Замовника або вихідні дані для його розрахунку: __________ А. 8. Прогнозні межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці приєднання електроустановки. |

I. Вимоги до електроустановок Замовника

1. Для одержання потужності на об’єкті Замовника від точки приєднання до об’єкта Замовника необхідно виконати: 1.1. Вимоги до проектування та будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (у межах земельної ділянки Замовника) та технічного узгодження електроустановок Замовника та ОСР:__________________________________________________________________. 1.2. Вимоги до електричних мереж резервного живлення, у тому числі виділення відповідного електрообладнання на окремі резервні лінії живлення для збереження електропостачання цього електрообладнання у разі виникнення дефіциту потужності в об’єднаній енергосистемі:____________________________________________________________. 1.3. Вимоги до безпеки електропостачання: ___________________________________. 1.4. Вимоги до компенсації реактивної потужності: _______________________________. 1.5. Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги: _____________________________. 1.6. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об’єктів електромереж: ____________________________________________________________________________. Додаткові технічні умови приєднання будівельних струмоприймачів, у разі необхідності, одержати: _______________________________________________________________________. 1.7. Рекомендації щодо використання типових проектів електрозабезпечення електроустановок: ____________________________________________________________________________. 1.8. Рекомендації щодо регулювання добового графіка навантаження: ____________________________________________________________________________. 2. Додаткові вимоги та умови: _____________________________________________. 2.1. Установлення засобів вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії (заповнюється за згодою Замовника): ____________________________________________________________________________. 2.2. Вимоги до автоматичного частотного розвантаження (АЧР), системної протиаварійної автоматики (СПА): _________________________________________________. 2.3. Вимоги до релейного захисту й автоматики, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізольованою нейтраллю тощо: ____________________________________________________________________________. 2.4. Вимоги до телемеханіки та зв’язку: __________________________________________. 2.5. Специфічні вимоги щодо живлення електроустановок Замовника, які стосуються резервного живлення, допустимості паралельної роботи елементів електричної мережі: ____________________________________________________________________________. 2.6. Вимоги щодо влаштування вузла комерційного обліку: ____________________________________________________________________________.

II. Вимоги до електроустановок ОСП/ОСР

1. Для одержання потужності в точці приєднання проектна документація від точки забезпечення потужності до точки приєднання має передбачати: __________________________________________________________________________________. 1.1. Вимоги до електромереж основного та резервного живлення: __________________________________________________________________________________. 1.2. Вимоги до релейного захисту й автоматики, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізольованою нейтраллю тощо: ____________________________________. 1.3. Вимоги до телемеханіки та зв’язку: ___________________________________________. 1.4. Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги: ___________________________________. 1.5. Вимоги до кошторисної частини проекту: _____________________________________. 1.6. Вимоги до оформлення проектно-кошторисної документації: _____________________. 2. До початку будівництва проект погодити з: ___________________________________________________________________________. Технічний керівник (головний інженер структурного підрозділу ОСП/ОСР): ______________________________________________________________________________ Вик. інженер __________________________________ Тел. ___________________________ 3. Технічна характеристика ділянки електричної мережі наведена на схемі, що додається: _____________________________________________________________________________.

| ОСП/ОСР: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ Тел.: _____________________________ М. П. | Замовник: _______________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________________________________________ Тел.: ___________________________ М. П. |
| --- | --- |
| _______________________________ (підпис, П. І. Б.) | ________________________________________ (підпис, П. І. Б.) |
| «___» ____________ 20__ року | «___» ____________ 20__ року |
| Примітка. Обґрунтованість вимог технічних умов може бути оскаржена до Центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики. |